Siemiatycze, 12 marca 2021r.

PZD1.2610.03.2021

Szanowni Państwo Wykonawcy

W odpowiedzi na otrzymany wniosek o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej zamówienia udzielanego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) nr PZD1.2610.03.2021 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach, Zamawiający wyjaśnia wątpliwości zgłoszone w n/w zapytaniach:

Pytanie 1 od Wykonawcy (cytat):

„Czy Zamawiający posiada inspekcję TV istniejącego kanału betonowego na kanalizacji deszczowej?”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający posiada inspekcję TV istniejącego kanału betonowego na kanalizacji deszczowej.

Pytanie 2 od Wykonawcy (cytat):

„Czy w przypadku złego stanu technicznego kanału na części odcinków uniemożliwiającego renowację metodą rękawa (np. zapadnięcie kanału), Zamawiający dopuści na wymianę rurociągu betonowego na nowy metodą wykopu otwartego?”

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa dotycząca renowacji kanału deszczowego sporządzona była między innymi w oparciu o przeprowadzoną inspekcję TV istniejącego kanału. Zamawiający na obecnym etapie nie przewiduje dopuszczenia wymiany rurociągu betonowego na nowy metodą wykopu otwartego.

Pytanie 3 od Wykonawcy (cytat):

„Zwracamy się do Zamawiającego czy Zamawiający zezwoli na użycie do warstwy ścieralnej mieszanki AC11S zamiast wskazanej w SST D-05.03.05A mieszanki AC8S.”

Odpowiedź:

Warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej należy wykonać z mieszanki AC8S zgodnie z dokumentacją projektową i właściwą SST.

Pytanie 4 od Wykonawcy (cytat):

„Pozycja 85 przedmiaru dotyczącego Zadania 7 mówi o nasadzeniu drzew. Zwracamy się o określenie jakiego rodzaju drzewa należy wycenić.”

Odpowiedź:

Nasadzenia winny być dokonane drzewami grabu pospolitego. Materiał roślinny do nasadzeń powinien być zdrowy, przystosowany do nasadzeń miejskich, odznaczać się dobrą jakością, tzn. prosty pień drzewa o obwodzie min. 8 cm ( pomiar na wysokości 100 cm ). Przeznaczone do posadzenia drzewa powinny być żywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany, powinny być wolne od chorób i szkodników, z dużym zdrowym systemem korzeniowym, bez śladów uszkodzeń. Każdą posadzoną sadzonkę drzewa należy zastabilizować za pomocą konstrukcji z trzech palików drewnianych. Sadzonkę należy mocować do palików używając specjalnych taśm parcianych przeznaczonych do stabilizacji drzew.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Dyrektor

Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach

mgr inż. Jan Samojluk