Siemiatycze, 6 grudnia 2021r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze

PZD1.2610.06.2021

Szanowni Państwo Wykonawcy

W odpowiedzi na otrzymany wniosek o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej zamówienia udzielanego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) nr PZD1.2610.06.2021 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1783B ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach – Etap I, Zamawiający wyjaśnia wątpliwości zgłoszone w n/w zapytaniu:

Pytanie od Wykonawcy (cytat):

„ W ulicy T. Kościuszki istnieje kanał deszczowy o średnicy 1000mm który to odprowadza wody deszczowe z nieruchomości „Hortex” doprowadzone do ulicy kanałem 1200mm. Opisane w Przedmiarze robót i w PFU zakresy robót nie przewidują takich średnic.

Pytanie nr. 1

Czy w zakres Przedmiotu zamówienia wchodzi również rozbiórka i budowa tego kanału?”

Odpowiedź:

W pkt 1.1.4.12. Programu Funkcjonalno – Użytkowego dotyczącego odwodnienia jezdni i pasa drogowego określono, że istniejącą kanalizację na odcinku w km 0+000 do około 1+700 należy rozebrać, a następnie wykonać nową. Projektowane średnice i wysokości kanałów, studni i wpustów wynikać powinny z odpowiednich obliczeń hydraulicznych, obowiązujących przepisów i warunków technicznych.

W związku z powyższym, w zakres przedmiotu zamówienia, wchodzi również rozbiórka i budowa tego kanału deszczowego. W szacunkowym przedmiarze podano uśredniony przekrój rur kanału. Zgodnie z zasadą, że kanał zbiorczy nie powinien posiadać średnicy mniejszej, niż kanał dolotowy, należy oczekiwać co najmniej zrównania rozpatrywanych średnic kanału na przedmiotowym odcinku do wartości 1200 mm.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach

mgr. inż. Jan Samojluk