Zadanie II :  B_2

PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowa ulicy Wysokiej o długości 1,858 km w ciągu drogi powiatowej

nr 1762B Siemiatycze - Grabarka  (kanalizacja deszczowa)

| lp. | podstawa | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kanalizacja deszczowa – kolektor główny – ul. Wysoka w Siemiatyczach KOD CPV Kategoria robót: 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej |  |  |  |  |
|  |  | Roboty pomiarowe |  |  |
| 1.1.1 | KNNR 1 0111-01 i ST 5.2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym | km | 0,704 |
|  |  | Roboty drogowe rozbiórkowe |  |  |
| 1.2.1 | KNR 6 0801-08 i ST 5.2 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie 704,00 x 1,2 = 844,80 | m2 | 844,80 |
| 1.2.2 | KNR 4-04 1101-02 i ST 5.2 | Transport asfaltu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym do 1 km – wywóz asfaltu wraz z utylizacją | m3 | 68,00 |
| 1.2.3 | KNR 4-04 1101-05 i ST 5.2 | Transport asfaltu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym dod. za każdy nast. rozp. 1 km – wywóz asfaltu do 9 km | m3 | 68,00 |
| 1.2.4 | KNR 405-319-06 | Rozbiórka kanału Ø 600 z odwiezieniem materiałów z rozbiórki | m | 235,00 |
| 1.2.5 | KNR 405-319-04 | Rozbiórka kanału Ø 400 z odwiezieniem materiałów z rozbiórki | m | 447,00 |
| 1.2.6 | KNR 405-409-03 | Rozbiórka studni rewizyjnej Ø 1200 mm z odwiezieniem materiałów z rozbiórki | szt. | 18,00 |
| 1.2.7 | KNR 405-411-03 | Rozbiórka studzienek ściekowych Ø 500 z odwiezieniem materiałów z rozbiórki | szt. | 22,00 |
| 1.2.8 | KNR 405-315-01 | Rozbiórka przykanalików Ø 200 mm z odwiezieniem materiałów z rozbiórki | m | 101,00 |
|  |  | Roboty ziemne – wykopy i podsypka |  |  |
| 1.3.1 | KNNR 1 0202-07 i ST 5.3 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. ( 704,00 x 1,00 x 2,10 + 5,00 x 1,80 x 1,80 x 2,00 +1,80 x 1,80 x 2,50 x 8,00 + 2,00 x 1,80 x 1,80 x 3,00 + 1,00 x 1,80 x 1,80 x 2,50 ) x 0,80 = 1 282,51 | m3 | 1 282,51 |
| 1.3.2 | KNNR 1 0307-04 i ST 5.3 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV ( 704,00 x 1,00 x 2,10 + 5,00 x 1,80 x 1,80 x 2,00 +1,80 x 1,80 x 2,50 x 8,00 + 2,00 x 1,80 x 1,80 x 3,00 + 1,00 x 1,80 x 1,80 x 2,50 ) x 0,20 = 320,63 | m3 | 320,63 |
| 1.3.3 | Kalkulacja indywidualna i ST 5.3 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3 m 704,00 x 2,10 x 2 + 7,20 x 2,50 x 18 = 3 280,80 | m2 | 3 280,80 |
| 1.3.4 | KNNR 4 1411-01 i ST 5.5 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm wraz z kosztami dowozu podsypki 704,00 x 1,00 x 0,10 = 70,40 | m3 | 70,40 |
| 1.3.5 | KNNR 1 0527-01 i ST 5.3 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 19,00 |
| 1.3.6 | KNR –W 2-19 0218-01 i ST 5.3 | Zabezpieczenie kabla w ziemi – przepusty dwudzielne AROT L=2 m | zabezp. | 5,00 |
| 1.3.7 | KNR 2-25 0417-01 i ST 5.2 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych – budowa | m | 250,00 |
| 1.3.8 | KNR 2-25 0417-02 i ST 5.2 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych – rozebranie | m | 250,00 |
|  |  | Kanały i studzienki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej |  |  |
| 1.4.1 | KNNR 4 1308-08 i ST 5.6.1 | Kanały z rur GRP o śr. zewn. 600 mm | m | 502,500 |
| 1.4.2 | KNNR 4 1308-06 i ST 5.6.1 | Kanały z rur GRP o śr. zewn. 400 mm | m | 201,50 |
| 1.4.3 | KNNR 4 1413-03 i ST 5.6.1 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m właz żeliwny D 600 40 T | stud. | 18,00 |
| 1.4.4 | KNNR 4 1413-08 i ST 5.6.1 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie – podstawa studni betonowa | m3 | 5,08 |
| 1.4.5 | KNR –W 4-01 0209-03 i ST 5.6.1 | Przebicie otworów o pow. 0,05 m2-0,4 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm – wcinka do studni betonowych | m2 | 10,64 |
| 1.4.6 | KNR –W 4-01 0206-02 i ST 5.6.1 | Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm | szt. | 34,00 |
| 1.4.7 | KNNR 4 1320-05 i ST 5.6.1 | Łącznik dla GRP o śr. 600 mm | szt. | 26,00 |
| 1.4.8 | KNNR 4 1320-03 i ST 5.6.1 | Łącznik dla GRP o śr. 400 mm | szt. | 8,00 |
| 1.4.9 | Analiza własna i ST 5.6.1 | Sprawdzenie szczelności kanałów za pomocą inspekcji telewizyjnej – L=704 m | kpl. | 1,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowa ulicy Wysokiej o długości 1,858 km w ciągu drogi powiatowej

nr 1762B Siemiatycze - Grabarka  (kanalizacja deszczowa)

| lp. | podstawa | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Zasypanie wykopów |  |  |
| 1.5.1 | KNNR 4 1411-04 i ST 5.7.2 | Obsypka i nadsypka rur z materiałów sypkich grub. 30 cm nad rurą ( 1,00 x 0,70 x 201,50 + 1,00 x 502,50 x 0,90 ) – 3,14 x 0,30 0,30 x 502,50 + 3,14 x 0,20 x 0,20 x 201,50 ) = 425,99 | m3 | 425,99 |
| 1.5.2 | KNNR 1 0529-06 i ST 5.6.1 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 19,00 |
| 1.5.3 | KNNR 1 0214-02 i ST 5.7.3 | Zasypanie wykopów fund. podłuznych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) – kat. III-IV 1282,50 – 70,40 – 425,99 – 167,31 – 50,86 = 567,94 | m3 | 567,94 |
| 1.5.4 | KNNR 1 0317 01 i ST 5.7.3 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem; kat. gr. I-III | m3 | 320,63 |
| 1.5.5 | KNNR 1 0201-06 i ST 5.7.3 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam.samowyład. – odwóz ziemi 70,40 + 167,31 + 50,86 = 288,57 | m3 | 288,57 |
| 1.5.6 | KNNR 1 0208-01 i ST 5.7.3 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gr.I-IV) – krotność 4 | m3 | 288,57 |
|  |  | Roboty drogowe - odtworzeniowe |  |  |
| 1.6.1 | KNNR 6 0308-02 i ST 5.9 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm | m2 | 844,80 |
| 1.6.2 | KNNR 6 0309-04 i ST 5.9 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 844,80 |
| 1.6.3 | KNNR 6 0112-06 i ST 5.9 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm | m2 | 844,80 |
| 1.6.4 | KNNR 6 0112-02 i ST 5.9 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm | m2 | 844,80 |
| Kanalizacja deszczowa – przykanaliki z wpustami deszczowymi w ul. Wysokiej w Siemiatyczach KOD CPV kategoria robót: 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej |  |  |  |  |
|  |  | Roboty pomiarowe |  |  |
| 2.1.1 | KNNR 1 0111-01 i ST 5.2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa w terenie równinnym | km | 0,10 |
|  |  | Roboty drogowe - rozbiórkowe |  |  |
| 2.2.1 | KNNR 6 0805-08 i ST 5.2 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 5,00 |
| 2.2.2 | KNNR 6 0806-02 i ST 5.2 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 40,00 |
| 2.2.3 | KNNR 6 0801-08 i ST 5.2 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie 101,00 x 1,10 = 111,10 | m2 | 111,10 |
| 2.2.4 | KNR 4-04 1101-02 i ST 5.2 | Transport asfaltu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km – wywóz asfaltu wraz z utylizacją | m3 | 10,00 |
| 2.2.5 | KNNR 4-04 1101-05 i ST 5.2 | Transport asfaltu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym – dod. za każdy nast. rozp. 1 km – wywóz asfaltu do 9 km | m3 | 10,00 |
|  |  | Roboty ziemne – wykopy i podsypka |  |  |
| 2.3.1 | KNNR 1 0202-07 i ST 5.3 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj,. łyżki 0,60 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. ( 101,10 x 1,75 + 22,00 x 1,50 x 1,50 x 1,75 ) x 0,80 = 210,70 | m3 | 210,70 |
| 2.3.2 | KNNR 1 0307-04 i ST 5.3 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV ( 101,10 x 1,75 + 22,00 x 1,50 x 1,50 x 1,75 ) x 0,20 = 52,68 | m3 | 52,68 |
| 2.3.3 | Kalkulacja indywidualna i ST 5.3 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 5 m 101,00 x 2,00 x 1,75 + 7,00 x 22,00 x 1,75 = 623,00 | m2 | 623,00 |
| 2.3.4 | KNNR 4 1411-01 i ST 5.5 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm wraz z kosztami dowozu podsypki | m3 | 10,10 |
| 2.3.5 | KNNR 1 0527-01 i ST 5.3 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 25,00 |
| 2.3.6 | KNR-W 2-19 0218-01 i ST 5.3 | Zabezpieczenie kabla w ziemi – przepusty dwudzielne AROT L= 2 m | zabezp. | 15,00 |
| 2.3.7 | KNR 2-25 0417-01 i ST 5.2 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa | m | 50,00 |
| 2.3.8 | KNR 2-25 0417-02 i ST 5.2 | Barierki ochronne na słupkach drewnianych – rozebranie | m | 50,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowa ulicy Wysokiej o długości 1,858 km w ciągu drogi powiatowej

nr 1762B Siemiatycze - Grabarka  (kanalizacja deszczowa)

| lp. | podstawa | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Kanały i studzienki |  |  |
| 2.4.1 | KNNR 4 1308-03 i ST 5.6.1 | Kanały z rur PVC lite klasy S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 101,00 |
| 2.4.2 | KNNR 4 1424-02 i ST 5.6.1 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem z kratami D 400 | szt. | 22,00 |
| 2.4.3 | KNR-W 4-01 0209-03 i ST 5.6.1 | Przebicie otworów o pow. 0,05 m2 – 0,4 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm – wcinka do studni betonowych | m2 | 0,88 |
| 2.4.4 | KNR-W 4-01 0206-02 i ST 5.6.1 | Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm | szt. | 22,00 |
| 2.4.5 | KNNR 4 1321-03 i ST 5.6.1 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm tuleja ochronna z uszczelką | szt. | 22,00 |
| 2.4.6 | KNNR 4 1610-02 i ST 5.6.1 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm | odc. – 1 prób. | 22,00 |
|  |  | Zasypywanie wykopów |  |  |
| 2.5.1 | KNNR 4 1411-04 i ST 5.7.2 | Obsypka i nadsypka rur z materiałów sypkich grub. 30 cm nad rurą ( 1,00 x 101,00 x 0,50 ) – 3,14 x 0,10 x 0,10 x 101,00 _ = 47,33 | m3 | 47,33 |
| 2.5.2 | KNNR 1 0529-06 i ST 5.6.1 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 25,00 |
| 2.5.3 | KNNR 1 0214-02 i ST 5.7.3 | Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) – kat. III-IV 210,70 – 101,10 – 47,33 – 3,17 – 2,40 = 56,70 | m3 | 56,70 |
| 2.5.4 | KNNR 1 0317-01 i ST 5.7.3 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem; kat. gr. I-III | m3 | 52,68 |
| 2.5.5 | KNNR 1 0201-06 i ST 5.7.3 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład.-odwóz ziemi | m3 | 15,67 |
| 2.5.6 | KNNR 1 0208-01 i ST 5.7.3 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) – krotność 4 | m3 | 15,67 |
|  |  | Roboty drogowe odtworzeniowe |  |  |
| 2.6.1 | KNNR 6 0503-03 i ST 5.9 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową-80% materiału z odzysku | m2 | 5,00 |
| 2.6.2 | KNNR 6 0401-03 i ST 5.9 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej odzysk materiału 80% | m | 40,00 |
| 2.6.3 | KNNR 6 0308-02 i ST 5.9 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm | m2 | 111,10 |
| 2.6.4 | KNNR 6 0309-04 i ST 5.9 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 111,10 |
| 2.6.5 | KNNR 6 0112-06 i ST 5.9 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm 111,10 + 5,00 = 116,10 | m2 | 116,10 |
| 2.6.6 | KNNR 6 0112-02 i ST 5.9 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm 111,10 + 5,00 = 116,10 | m2 | 116,10 |
|  |  | INNE ROBOTY |  |  |
|  |  | Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna |  |  |
| 3.1.1 | Analiza własna i ST 5.2 | Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna ( kanały i studzienki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przykanaliki z wpustami deszczowymi ) | szt. | 1,00 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : na podstawie przedmiaru robót sporządzonego przez : F.M. Mikołaj Fiedoruk inż. Mikołaj Fiedoruk 15-552 Zaścianki , ul. Bukowa 9 Siemiatycze dnia 2011-08-16 |  |  |  |  |