Załącznik  B_3

| KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA MOSTU WRAZ Z ROZBUDOWĄ DOJAZDU DO MOSTU W MIEJSCOWOŚCI PERLEJEWO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1700B BRAŃSK - PERLEJEWO – GRANNE Zadanie III: Rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w związku z przebudową mostu wraz z rozbudową dojazdu do mostu w m. Perlejewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk - Perlejewo – Granne |
| --- |
|  | Strona 1 |
|  | J.m. | ilość | Cena | Wartość |
| Element nr 1. Roboty ziemne |  |  |  |  |
| [CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne] |  |  |  |
| [ST-03.00] |  |  |  |  |
| 1. KNR 2-01 0217-0600 [ST-03.00] | m3 | 268,1500 |  |  |
| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami |  |  |  |  |
| podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki 0,40m3 w |  |  |  |  |
| gruncie kat. III |  |  |  |  |
| 2. KNR 2-01 0317-0500 [ST-03.00] | m3 | 3,5700 |  |  |
| Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod: fundamenty, |  |  |  |  |
| rurociągi i kolektory z wydobyciem urobku łopatą lub |  |  |  |  |
| wyciągiem ręcznym. Wykopy w gruncie kat. III-IV |  |  |  |  |
| głębokości do 3,0m i szerokości 0,8-1,5m |  |  |  |  |
| 3. KNR 2-01W 0314-0200 [ST-03.00] | m2 | 68,0000 |  |  |
| Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami |  |  |  |  |
| szalunk.(wypras) w grunt.suchych wraz z rozbiórk. |  |  |  |  |
| Wykopy o szerokości do 1,0 m,umocnienie |  |  |  |  |
| palami,głębokość wykopu do 3,0. kategoria gruntu |  |  |  |  |
| III-IV (5% NOWE SZALUNKI; 95% Z ODZYSKU) |  |  |  |  |
| 4. KNR 2-18W 0511-0100 [ST-03.00] | m3 | 7,0800 |  |  |
| Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i |  |  |  |  |
| stabilizowanych cementem. Podłoże z materiałów sypkich |  |  |  |  |
| o gr. 10 cm |  |  |  |  |
| 5. KNR 2-01 0320-0500 [ST-03.00] | m3 | 4,0300 |  |  |
| Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. |  |  |  |  |
| Wykopów w gruncie kat. III-IV głębokości do 3,0m i |  |  |  |  |
| szerokości 0,8-1,5m |  |  |  |  |
| 6. KNR 2-01 0230-0101 [ST-03.00] | m3 | 252,6400 |  |  |
| Zasypanie wykopów spycharkami. Przemieszczenie gruntu |  |  |  |  |
| kat. I-III, spycharką gąsienicową 74kW, na odległość do |  |  |  |  |
| 10m |  |  |  |  |
| 7. KNR 2-01 0236-0200 [ST-03.00] | m3 | 252,6400 |  |  |
| Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. |  |  |  |  |
| Ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat. III-IV |  |  |  |  |
| 8. KNR 2-01W 0410-0100 [ST-03.00] | m3 | 16,0000 |  |  |
| Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów |  |  |  |  |
| liniowych. Rozplantowanie 1 m3 ziemi,leżącej na |  |  |  |  |
| długości 1 m wzdłuż kraw.wykopu. kategoria gruntu |  |  |  |  |
| I-IV,spycharka gąsienicowa 75 KM |  |  |  |  |
| Razem wartość elementu nr 1. |  |  |  |  |
| KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA MOSTU WRAZ Z ROZBUDOWĄ DOJAZDU DO MOSTU W MIEJSCOWOŚCI PERLEJEWO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1700B BRAŃSK - PERLEJEWO – GRANNE Zadanie III: Rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w związku z przebudową mostu wraz z rozbudową dojazdu do mostu w m. Perlejewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk - Perlejewo – Granne |
|  | Strona 2 |
|  | J.m. | ilość | Cena | Wartość |
| Element nr 2. Technologia (rurociągi, studnie, wpusty, próby) |  |  |  |
| [CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej] |  |
| [ST-07.00] |  |  |  |  |
| 9. KNR 4-05 1411-0100 [ST-07.00] | kpl | 8,0000 |  |  |
| Demontaż studzienek ściekowych ulicznych. Betonowych o |  |  |  |  |
| średnicy 500 mm. Z osadnikiem i syfonem |  |  |  |  |
| 10. KNR 2-18W 0408-0200 [ST-07.00] | m | 93,0000 |  |  |
| Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury |  |  |  |  |
| kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 160 mm |  |  |  |  |
| 11. KNR 2-18W 0408-0300 [ST-07.00] | m | 14,6000 |  |  |
| Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury |  |  |  |  |
| kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 200 mm (klasa S) |  |  |  |  |
| 12. KNR 2-18W 0513-0300 [ST-07.00] | studnia | 4,0000 |  |  |
| Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym |  |  |  |  |
| wykopie . O średnicy 1200 mm - o głębokości 3 m. (bez |  |  |  |  |
| pierścienia odciążającego) + właz żeliwny D400 |  |  |  |  |
| 13. KNR 2-18W 0513-0400 [ST-07.00] | 0.5 m różnic | -6,0000 |  |  |
| Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym |  |  |  |  |
| wykopie. O średnicy 1200 mm - za każde 0,5 m różnicy |  |  |  |  |
| głębokości |  |  |  |  |
| 14. KNR 2-18W 0513-0800 [ST-07.00] | 1m3 podst.st | 0,9200 |  |  |
| Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym |  |  |  |  |
| wykopie. Podstawa studni betonowa (m3) |  |  |  |  |
| 15. KNR 2-18W 0527-0100 [ST-07.00] | szt | 8,0000 |  |  |
| ANALOGIA Przejścia przez ściany studni tulejami |  |  |  |  |
| ochronnymi przy grubości ściany 20 cm. |  |  |  |  |
| tuleja ochronna PS krótka 160 L=110 |  |  |  |  |
| 16. KNR 2-18W 0527-0100 [ST-07.00] | szt | 4,0000 |  |  |
| ANALOGIA Przejścia przez ściany studni tulejami |  |  |  |  |
| ochronnymi przy grubości ściany 20 cm. |  |  |  |  |
| tuleja ochronna PS krótka 200 L=110 |  |  |  |  |
| 17. KNR 2-18W 0527-0400 [ST-07.00] | szt | 8,0000 |  |  |
| ANALOGIA Przejścia przez ściany studni tulejami |  |  |  |  |
| ochronnymi przy grubości ściany 20 cm. |  |  |  |  |
| tuleja ochronna PS krótka 315 L=110 |  |  |  |  |
| 18. KNR 2-18W 0517-0200 [ST-07.00] | szt | 16,0000 |  |  |
| ANALOGIA Wpust deszczowy kanalizacyjny systemowe |  |  |  |  |
| "WAVIN". Studzienka o średn.315 mm+ rura teleskopowa dn |  |  |  |  |
| 315 |  |  |  |  |
| +wpust deszczowy D400 do rury teleskopowej |  |  |  |  |
| 19. KNR 2-18W 0517-0200 [ST-07.00] | szt | 1,0000 |  |  |
| ANALOGIA Wpust deszczowy kanalizacyjny systemowe |  |  |  |  |
| "WAVIN". Studzienka o średn.315 mm+wpust deszczowy B125 |  |  |  |  |
| do rury teleskopowej +zwieńczenie chodnikowe z bocznym |  |  |  |  |
| odpływem kl. C250 |  |  |  |  |

| KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA MOSTU WRAZ Z ROZBUDOWĄ DOJAZDU DO MOSTU W MIEJSCOWOŚCI PERLEJEWO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1700B BRAŃSK - PERLEJEWO – GRANNE Zadanie III: Rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w związku z przebudową mostu wraz z rozbudową dojazdu do mostu w m. Perlejewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk - Perlejewo – Granne Strona 3 |
| --- |
|  | J.m. | ilość | Cena | Wartość |
| 20. KNR 2-18W 0706-0100 [ST-07.00] | próba | 17,0000 |  |  |
| Próba wodna szczelności kanałów rurowych. Kanały rurowe |  |  |  |  |
| o średnicy nominalnej do 150 mm |  |  |  |  |
| 21. KNR 2-18W 0706-0200 [ST-07.00] | próba | 2,0000 |  |  |
| Próba wodna szczelności kanałów rurowych. Kanały rurowe |  |  |  |  |
| o średnicy nominalnej 200 mm |  |  |  |  |
| 22. KNR 5-02 0201-0300 [ST-07.00] | 1m przepustu | 2,0000 |  |  |
| Wykonanie przepustów pod drogami,innymi przeszkodami |  |  |  |  |
| wykopem otwartym. Przepust rura dwudzielna. Kategoria |  |  |  |  |
| gruntu III |  |  |  |  |
| Razem wartość elementu nr 2. |  |  |  |  |

Wyniki kosztorysu

| Razem wartość pozycji kosztorysu |  |
| --- | --- |
|  | ……………………… |
| VAT ………. % |  |
|  | ……………………… |
| Całkowita wartość wyceny | ……………………… |
| Słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Sporządził : Wykonawca : ..................................................... …............................................................................................................... ( pieczątka i podpis ) ( pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ) .............................................................. ......................................... ( miejscowość ) ( data ) |