Załącznik  B_6

Zadanie VI: Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w związku z przebudową mostu wraz z rozbudową dojazdu do mostu w m. Perlejewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk - Perlejewo – Granne

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA MOSTU WRAZ Z ROZBUDOWĄ DOJAZDU DO MOSTU W MIEJSCOWOŚCI PERLEJEWO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1700B BRAŃSK - PERLEJEWO – GRANNE

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

0,1600

100 m

Demontaż kabla oświetleniowego o masie do 0,5kg/m na

słupie nr 9.

Poz. 1

0,3000

1 km

Przewody nieizolowane linii NN. Przekrój przewodów do 95

mm2 - demontaż. Z przeznaczeniem do ponownego

montażu

Poz. 2

1,0000

1 szt.

Wysięgniki rurowe. Demontaż wysięgnika mocowanego na

słupie lub ścianie. O ciężarze do 30 kg

Poz. 3

1,0000

1 kpl

Oprawy oświetlenia zewnętrznego. Miejsce zainstalowania

oprawy: trzpień słupa lub wysięgnik - demontaż

Poz. 4

1,0000

1 szt.

Słupy żelbetowe linii NN. Demontaż słupa rozkracznego nr

9

Poz. 5

0,0200

100 szt.

Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaż

na słupie leżącym poprzecznika narożnego lub krańcowego

Poz. 6

0,0200

100 szt.

Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaż

na słupie leżącym konstrukcji typu KTK

Poz. 7

1,0000

1 słup

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi

wirowanych. Montaż słupa pojedynczego o długości do

12,0m; żerdź Em  10,5/15,

Poz. 8

0,0100

100 szt.

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej

NN. Poprzeczniki narożne lub krańcowe.

Poz. 9

0,0100

100 szt.

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej

NN. Rodzaj konstrukcji i osprzętu: konstrukcja typu KTK o

ilości izolatorów - 1 szt.

Poz. 10

1,0000

1 szt.

Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub

podobnymi. Przyłącza wykonywane ręcznie przewodem

izolowanym o przekroju do 4x25mm2

Poz. 11

0,0270

1 km

Montaż przewodów izol. linii napowietrznych nn z

dodatk. przewodem oświetl. typu AsXSn lub podobnym. Linia

wykonana przewodem izolowanym o przekroju 4x50+2x25

mm2. z udziałem podnośnika samochodowego

Poz. 12

0,2000

1

km/1prze

wo

Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN.

Przewód o przekroju do 50mm 2

Poz. 13

1,0000

1 szt.

Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin

stalowych. Wysięgnik mocowany na: słupie o masie do 15

kg

Poz. 14

- 1 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

1,0000

1 kpl

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Przewody

1-żyłowe izolowane wciągane w słupy, rury osłonowe i

wysięgniki; wysokość latarń do 10m

Poz. 15

1,0000

1 szt.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego. Miejsce montażu

oprawy: wysięgnik

Poz. 16

0,0800

100 m

Układanie kabla z demontażu na słupie projektowanym nr 9

i umieszczenie go w osłonie DVR 110.

Poz. 17

8,0000

1 szt.

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda

wykonania udarowa). Grunt kat. III, długość uziomu do 4,5

m, agregat prądotwórczy

Poz. 18

8,0000

1 szt.

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda

wykonania udarowa). Grunt kat. III, długość uziomu

następne 1,5 m, młot udarowy

Poz. 19

0,0800

100 m

Uziomy powierzchniowe i prętowe instalacji odgromowej.

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do

0,60 m, grunt kat. III

Poz. 20

2,0000

1 szt.

Montaż ogranicznika przepięć.

Poz. 21

7,0000

1 m3

Kopanie rowów dla kabli. Sposób wykonania wykopu -

ręczny, grunt kat. IV l=10m.

Poz. 22

0,2000

100 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego.

Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m

Poz. 23

0,0800

100 m

Układanie kabla z demontażu na słupie projektowanym nr

9.

Poz. 24

0,2700

100 m

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie. Kabel o

masie 1,0 kg/m, przykryty folią kalendrowaną.

Poz. 25

0,1000

100 m

Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą

rurę o średnicy do 125mm

Poz. 26

0,2500

100 m

Uziomy powierzchniowe i prętowe instalacji odgromowej.

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do

0,60m w gruncie kat. III

Poz. 27

2,0000

1 szt.

Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i

powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca

kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2

Poz. 28

1,0000

1 szt.

Montaż i stawienie słupów oświetleniowych. Słup o masie

do 300 kg, słup stalowy

Poz. 29

1,0000

1 szt.

Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin

stalowych. Wysięgnik mocowany na: słupie o masie do 15

kg

Poz. 30

1,0000

1 kpl

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Wciąganie

w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10

m, przewody kabelkowe

Poz. 31

- 2 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

1,0000

1 szt.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego. Miejsce montażu

oprawy: wysięgnik słupa ORION

Poz. 32

0,1000

100 m

Układanie kabli na słupach betonowych. Kabel wciągany do

rur osłonowych mocowanych do słupa o masie do 1 kg/m,

obejmkami. Słup nr 5.

Poz. 33

1,0000

1 odcinek

Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia

i sterowniczej. Rodzaj linii: kabel N.N. o ilości żył - 4

Poz. 34

3,0000

1 szt.

Badania i pomiary instal. uziemiającej, piorunochronnej i

skuteczności zerowania. Rodzaj instalacji lub badania:

uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Poz. 35

2,0000

1 szt.

Badania i pomiary instal. uziemiającej, piorunochronnej i

skuteczności zerowania. Rodzaj instalacji lub badania:

skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

Poz. 36

Razem wartość pozycji kosztorysu   - ……………………………

Wyniki kosztorysu

- 3 -

VAT ……..… %                                           - …………………………….

Całkowita wartość wyceny                 - ……………………………

Słownie : …………………………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sporządził : Wykonawca : ..................................................... …............................................................................................................... ( pieczątka i podpis ) ( pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ) .............................................................. ......................................... ( miejscowość ) ( data )