KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa parkingu przy ulicy Przemysłowej w m. Mielnik w km rob. 0+000 - 0-096

branża telekomunikacyjna

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNR 501/214/1 | Budowa obiektów podziemnych z rur A110PS pod drogami i ulicami w gruncie kategorii III, liczba ( warstw x rur w warstwie x rur w ciągu ) | m | 93,00 | …………….. | …..……… |
| 2 | KNR 510/303/3 | Układanie rur ochronnych z HDPE125/7,1 w wykopie , rura o średnicy do 140 mm | m | 93,00 | …………….. | …..……… |
| 3 | TPSA 39/202/5 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej , otwór wolny , rury w zwojach o średnicy 1 szt x 40 mm | m | 93,00 | …………….. | …..……… |
| 4 | KNR 501/614/9 | Przekładanie kabla doziemnego , w gruncie kategorii III , kabel fi 30 – 50 mm , pierwszy | m | 58,00 | …………….. | …..……… |
| 5 | KNR 501/614/8 | Przekładanie kabla doziemnego , w gruncie kategorii III , kabel fi do 30 mm , każdy następny | m | 58,00 | …………….. | …..……… |
| 6 | KNR 501/615/1 | Przełożenie kabla napowietrznego TKMo fi 15 mm ( analogia ) | m | 49,00 | …………….. | …..……… |
| 7 | TPSA 40/506/1 | Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej , podnoszenie z ziemi , kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm | m | 49,00 | …………….. | …..……… |
| 8 | TPSA 40/606/2 | Montaż puszki słupowej | szt. | 2 | …………….. | …..……… |
| 9 | KNR 503/312/2 | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z dwoma belkami ustrojowymi w terenie płaskim , długość słupa 8,5 m , kategoria gruntu III | szt. | 1 | …………….. | …..……… |
| 10 | KNR 503/402/4 | Montaż haka na słupie leżącym, wielkość haka – 2 | szt. | 1 | …………….. | …..……… |
| 11 | KNR 503/611/2 | Zdemontowanie słupów pojedynczych bez szczudeł w terenie płaskim , długość 7,0 m , grunt kategorii III | szt. | 1 | …………….. | …..……… |
| Wartość kosztorysowa zadania |  |  |  |  |  | ……….….... |
| Podatek VAT …….. % ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ) |  |  |  |  |  | …….…........ |
| # Wartość zadania z podatkiem VAT |  |  |  |  |  | …….…........ |
| Słownie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| Sporządził : Wykonawca : ..................................................... …............................................................................................................... ( pieczątka i podpis ) ( pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ) .............................................................. ......................................... ( miejscowość ) ( data ) |  |  |  |  |  |  |

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa parkingu przy ulicy Przemysłowej w Mielniku wraz z przebudową sieci telefonicznej

w rejonie parkingu (branża telekomunikacyjna)

Strona 1z 1

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | KNR 501/214/1 | Budowa obiektów podziemnych z rur A110PS pod drogami i ulicami w gruncie kategorii III, liczba ( warstw x rur w warstwie x rur w ciągu ) | m | 93,00 |
| 2 | KNR 510/303/3 | Układanie rur ochronnych z HDPE125/7,1 w wykopie , rura o średnicy do 140 mm | m | 93,00 |
| 3 | TPSA 39/202/5 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej , otwór wolny , rury w zwojach o średnicy 1 szt x 40 mm | m | 93,00 |
| 4 | KNR 501/614/9 | Przekładanie kabla doziemnego , w gruncie kategorii III , kabel fi 30 – 50 mm , pierwszy | m | 58,00 |
| 5 | KNR 501/614/8 | Przekładanie kabla doziemnego , w gruncie kategorii III , kabel fi do 30 mm , każdy następny | m | 58,00 |
| 6 | KNR 501/615/1 | Przełożenie kabla napowietrznego TKMo fi 15 mm ( analogia ) | m | 49,00 |
| 7 | TPSA 40/506/1 | Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej , podnoszenie z ziemi , kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm | m | 49,00 |
| 8 | TPSA 40/606/2 | Montaż puszki słupowej | szt. | 2 |
| 9 | KNR 503/312/2 | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z dwoma belkami ustrojowymi w terenie płaskim , długość słupa 8,5 m , kategoria gruntu III | szt. | 1 |
| 10 | KNR 503/402/4 | Montaż haka na słupie leżącym, wielkość haka – 2 | szt. | 1 |
| 11 | KNR 503/611/2 | Zdemontowanie słupów pojedynczych bez szczudeł w terenie płaskim , długość 7,0 m , grunt kategorii III | szt. | 1 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2012-08-07 |  |  |  |  |