| Lp. | Opis | Jedn . mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I RO- BOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1.1 | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1.1 | D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,69 |  |  |
| 1.1.2 | D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm (materiał zamawiającego) | szt. | 7 |  |  |
| 1.1.2.2 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm (materiał zamawiającego) | szt. | 7 |  |  |
| 1.1.2.3 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm (materiał zamawiającego) | szt. | 6 |  |  |
| 1.1.2.4 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm (materiał zamawiającego) | szt. | 7 |  |  |
| 1.1.2.5 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65 cm (materiał zamawiającego) | szt. | 2 |  |  |
| 1.1.2.6 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy pow. 66 cm | szt. | 7 |  |  |
| 1.1.2.7 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km | mp | 14,37 |  |  |
| 1.1.2.8 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km | mp | 39,74 |  |  |
| 1.1.2.9 | Karczowanie pni o różnej średnicy w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z wywiezieniem karpin i utylizacją | szt. | 36,0 |  |  |
| 1.1.3 | D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- bości do 15 cm | m2 | 6539,0 |  |  |
| 1.1.3.2 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - doda- tek za każde dalsze 5 cm grubości | m2 | 6539,0 |  |  |
| 1.1.4 | D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (ma- teriał zamawiającego) | m2 | 180,00 |  |  |
| 1.1.4.2 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją | m2 | 118,8 |  |  |
| 1.1.4.3 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją | m | 10,0 |  |  |
| 1.1.4.4 | Rozebranie nawierzchni z betonu i płyt betonowych gr. 12 cm mechanicznie wraz z wywiezieniem i utyli- zacją | m2 | 39,0 |  |  |
| 1.1.4.5 | Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm na podsypce piaskowej (ma- teriał do ponownego wbudowania) | m2 | 29,0 |  |  |
| 1.1.4.6 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, na- kazu, ostrzegawczych, informacyjnych (materiał za- mawiającego) | szt. | 10 |  |  |
| 1.1.4.7 | Rozebranie słupków do znaków (materiał zamawiają- cego) | szt. | 6 |  |  |
| 1.1.5 | D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie i przebudowie dróg |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Wykonanie przepustów rurą dwudzielna A110PS pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III | m | 56,0 |  |  |
| 1.1.6 | D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Wykonanie przepustów rurą dwudzielna A83PS pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III | m | 25,5 |  |  |
| 1.1.6.2 | Budowa rurociągu w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - 1 ru- ra HDPE 40 mm w rurociągu | m | 98,0 |  |  |

| Lp. | Opis | Jedn . mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2 | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1.2.1 | D-02.01.01 Wykonanie wykopów |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III- IV | m3 | 764,09 |  |  |
| 1.2.1.2 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samo- chod.samowyładowczymi na odkład | m3 | 155,28 |  |  |
| 1.2.2 | D-02.03.01 Wykonanie nasypów |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samo- chod.samowyładowczymi - dowóz na nasyp | m3 | 974,95 |  |  |
| 1.2.2.2 | Ręczne schodkowanie skarp powierzchni gruntu ro- dzimego kat.I-III | m2 | 1792,2 |  |  |
| 1.2.2.3 | Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samocho- dami samowyładowczymi (kat.gr.I-II) | m3 | 974,95 |  |  |
| 1.2.2.4 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty syp- kie kat. I-III | m3 | 1739,04 |  |  |
| 1.2.2.5 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wyko- pów w gruntach kat.I-III | m2 | 2425,11 |  |  |
| 1.2.2.6 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III | m2 | 3418,58 |  |  |
| 2 | CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG |  |  |  |  |
| 2.1 | D-03.00.00 ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 2.1.1 | D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm - przykanaliki | m | 60,00 60,00 |  |  |
| 2.1.1.2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier- nymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urob- ku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 41,04 |  |  |
| 2.1.1.3 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm h = 1,50 m z osadnikiem z wpustem ulicznym D400 | szt. | 6,0 |  |  |
| 2.1.1.4 | Rurociągi (przykanaliki) z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 200 mm | m | 48,0 |  |  |
| 2.1.1.5 | Dowóz gruntu (piasku) na wymianę gruntu w stanie zagęszczonym | m3 | 35,06 |  |  |
| 2.1.1.6 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze- niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II (z do- wozu piasku na wyminę gruntu) | m3 | 35,06 |  |  |
| 2.1.1.7 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 35,06 |  |  |
| 2.1.1.8 | Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoiny zapra- wą cementową | m2 | 66,0 |  |  |
| 2.2 | D-04.00.00 PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 2.2.1 | D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 20 cm | m2 | 1189,00 |  |  |
| 2.2.2 | D-04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa grubości 15 cm | m2 | 1376,55 |  |  |
| 2.3 | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| 2.3.1 | D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | Nawierzchnie żwirowe gr. 10 cm z kruszywa rozście- łanego mechanicznie - pobocza | m2 | 1100,0 |  |  |
| 2.3.2 | D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza |  |  |  |  |

# Lp.	Opis	Jedn

. mia- ry

Ilość	Cena zł

Wartość zł

(4 x 5)

1	2	3	4	5	6

      - Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 dla ruchu KR-1 o grubości 5 cm

m2	1136,00

      - Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfalto- wym AC 16 W 35/50 dla ruchu KR-1

t	873,21

# D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna

      - Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 4 cm

m2	3990,0

# D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi

      - Ułożenie geosiatki GLASSTAR 100/100 lub innej o równoważnych parametrach technicznych

# D-06.00.00 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

    - D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

      - Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi wg KPDE 01.13) - osadzenie elementów na podcypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

      - Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wyso- kości 10 cm z wypełnieniem ziemią (humusem) z wy- kopu

      - Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoiny zaprawą cementową

# D-06.02.01a Przepusty z rur HDPE pod zjazdami

      - Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE SN8 o średnicy 40 cm (w tym wykop, zasypanie i zagęsz- czenie)

m2	1380,0

m	45,0

m2	2690,00

m2	24,0

m	42,5

# D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

    - D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

      - Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min 60 mm

szt.	12

      - Pionowe znaki drogowe - folia I typu	szt.	19,00

      - Bariera ochronna typu OLSZTYŃSKI z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3 mm malowanych na żólto

# D-08.00.00   ELEMENTY ULIC

    - D-08.01.01b Krawężniki betonowe

      - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm (15x22) z wykonaniem ław betonowych z betonu C 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

# D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

      - Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa grubości 15 cm

      - Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 10 cm

m	96,0

m	504,0

m2	765,0

m2	650,0

      - Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 20 cm

      - Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości

50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

# D-08.03.01 Obrzeża betonowe

      - Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsyp- ce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem

# 2.7 D-10.00.00   INNE

2.7.1 D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

m2	675,0

m2	1325,00

m	512,0

| Lp. | Opis | Jedn . mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.7.1.1 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samo- chod.samowyładowczymi na odkład | m3 | 31,0 |  |  |
| 2.7.1.2 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samo- chod.samowyładowczymi - dowóz na nasyp | m3 | 36,7 |  |  |
| 2.7.1.3 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 20 cm | m2 | 498,9 |  |  |
| 2.7.1.4 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 5,8 |  |  |
| 2.7.1.5 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z roz- biórki) | m2 | 23,2 |  |  |
| 2.7.1.6 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm (15x22) z wykonaniem ław betonowych z betonu C 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m | 151,5 |  |  |
| 2.7.1.7 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 dla ruchu KR-1 o grubości 5 cm | m2 | 206,3 |  |  |
| 2.7.1.8 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 4 cm | m2 | 276,2 |  |  |
| 2.7.1.9 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 5 cm | m2 | 259,0 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |

# Słownie: