Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B od drogi wojewódzkiej nr 693 – Nurczyk,

w km roboczym 0+006 – 1+008

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł |  | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | 1,002 |  |  |  |
| 2 | D 01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania | m3 | 579,82 |  |  |  |
| 3 | D 07.05.01 | Karczowanie pni przyjęto średnice : śr. 35 - 50 cm | szt. | 8,00 |  |  |  |
| 4 | D 07.05.01 | Wywiezienie karpin przyjęto : 0,30 mp/szt x 8 szt. = 2,40 mp | mp | 2,40 |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 5 | D 02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3, w gruncie kat. I-II z przemieszczaniem gruntu kat. I-III, uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi | m3 | 878,80 |  |  |  |
| 6 | D 02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 3 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 283,90 |  |  |  |
| 7 | D 02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 117,80 |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
| 8 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 6 644,98 |  |  |  |
| 9 | D 04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w betoniarni o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 2 999,72 |  |  |  |
| 10 | D 04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w betoniarni o wytrzymałości Rm=1,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 9,60 |  |  |  |
| 11 | D 04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w betoniarni o wytrzymałości Rm=5,0 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 9,60 |  |  |  |
| 12 | D 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 5 842,56 |  |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
| 13 | D 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 5 702,20 |  |  |  |
| 14 | D 05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 5 581,96 |  |  |  |
| 15 | D 05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 9,60 |  |  |  |
| 16 | D 04.04.02 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 290,91 |  |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B od drogi wojewódzkiej nr 693 – Nurczyk,

w km roboczym 0+006 – 1+008

| Lp. | Nr specyfikacji technicznej | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena zł |  | Wartość zł |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |
| 17 | D 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) | m | 10,00 |  |  |  |  |
| 18 | D 08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 12,00 |  |  |  |  |
| Razem dział: ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |
| 19 | D 07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową, linie segregacyjne ciągłe, malowane mechanicznie | m2 | 5,76 |  |  |  |  |
| 20 | D 07.02.01 | Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 7,00 |  |  |  |  |
| 21 | D 07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji | szt. | 2,0 |  |  |  |  |
| 22 | D 07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu typ B (okrągły fi 800 mm), folia odblaskowa II generacji | szt. | 4,0 |  |  |  |  |
| 23 | D 07.02.01 | Przymocowanie tablic drogowskazowych - znaków kierunkowych typ E - jednoramiennych, dwustronnych, folia odblaskowa I generacji | m2 | 0,70 |  |  |  |  |
| Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY INNE |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1 kpl.= 4 egz. map | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa zadania |  |  |  |  |  |  |  | …………. |
| Podatek VAT 23.0 % ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ) |  |  |  |  |  |  |  | …………. |
| # Wartość zadania z podatkiem VAT |  |  |  |  |  |  |  | …………. |
| Słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sporządził : Wykonawca : ..................................................... .................................................................................................. ( pieczątka i podpis ) ( pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ) .............................................................. ......................................... ( miejscowość ) ( data ) |  |  |  |  |  |  |  |  |